МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

# “ЗАТВЕРДЖУЮ”

## Ректор  Національного університету

## «Одеська морська академія»,

## голова  приймальної   комісії

д.т.н., професор___________М.В. Міюсов

"______" ____________________ 2017 р.

Програма вступного ВИПРОБУВАННЯ( ІСПИТУ)

За СТУПЕНЕМ «бакалавр»

спеціальність:

Код 271 «РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ»,

освітня  програма:

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І

ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ»

(денна та заочна форми навчання на базі ОКР  «молодший спеціаліст»)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

1. Елементи електричного ланцюга: активні і пасивні.

2. Закони  Ома і Кирхгофа.

3. Закони комутації.

4. Послідовне  та паралельне з'єднання резисторів.

5. Послідовне  та паралельне з'єднання конденсаторів.

6. Закон електромагнітної індукції, та його використання.

7. Середнє і діюче значення синусоїдального струму.

8. Послідовне з'єднання R, L, C при синусоїдальному струмі,

9. Паралельне з'єднання R, L, C при синусоїдальному струмі.

10. Потужність в ланцюзі синусоїдального струму.

11. Трифазний струм, визначення та його переваги.

12. З'єднання трикутником і співвідношення між струмами і напругами.

13. З'єднання зіркою та співвідношення між струмами і напругами.

  - Виміряння струму та напруги.

15. Струм короткого замикання, ударний струм.

16. Коефіцієнт потужності.

17. Двигуни постійного струму. Механічні характеристики.

18. Способи пуску двигунів постійного струму.

19. Способи регулювання швидкості електродвигунів  .

20. Способи гальмування двигунів.

21. Асинхронні двигуни, механічні характеристики.

22. Способи пуску асинхронних двигунів.

23. Способи регулювання швидкості асинхронних двигунів.

24. Генераторі постійного струму, зовнішні характеристики.

25. Трансформатори. Група з'єднання.

26. Паралельна робота трифазних трансформаторів.

27. Синхронні двигуни.

28. Синхронні генератори.

29. Поясніть способи пуску синхронних двигунів.

30. Захист електродвигунів.

31.Вимоги до конструкції суднового електрообладнання (СЕО).

32.Структура та режими роботи суднової електроенергетичної системи.

33. Вимоги Морського Регістру до СЕЕС.

34. Параметри СЕЕС. Якість електроенергії.

35. Джерела електроенергії. Первинні двигуни і суднові генератори.

36. Системи автоматичного регулювання частоти обертання.

37. Акумуляторні батареї, величина зарядного струму, густина.

38. Генератори постійного струму.

39. Паралельна робота генераторів постійного струму.

40. Паралельна робота генераторів змінного струму.

41. Системи збудження і автоматичного регулювання напруги.

42. Принципи струмового  компаундування.

43. Принципи амплітудно-фазного компаундування.

44. Безщіткові  генератори.

45. Умови синхронізації суднових генераторів.

46. Розподіл активного і реактивного навантаження генераторних агрегатів.

47. Розподіл електроенергії по судну.

48. Головний розподільний щит (ГРЩ), районні та групові щити.

49. Аварійний генератор і аварійний розподільний щит.

50. Захист генераторів від перевантаження.

51. Захист генераторів від переходу в двигуновий режим.

52. Захист генераторів від мінімальної напруги.

53. Захист генераторів від К.З.

54. Автоматичні вимикачі.

55. Автоматизація СЕЕС.

56. Технічне обслуговування і використання ГРЩ та їх компонентів.

57. Устрої контролю опору ізоляції.

58. Суднові електричні мережі, кабелі, провода та  шинопроводи.

59. Норми опору ізоляції.

60. Живлення з берегу.

61. Перелік  аварійних приймачів електроенергїї.

62. Аварійне акумуляторне освітлення.

63. Особливість аварійного електропостачання вантажних та пасажирських суден.

64. Автоматизація керування СЕЕС. Об’єм  автоматизації.

65. Структура систем автоматичного управління режимами роботи СЕЕС.

66. Типи суднових електроприводів. Динамічний і сталий режими роботи електропривода.

67. Механічні характеристики електричних двигунів та виконавчих механізмів.

68. Засоби пуску, гальмування і регулювання частоти обертання електроприводів.

69. Апаратура керування і захисту електроприводів. Безконтактна апаратура керування.

70. Системи керування судновими електроприводами.

71. Рульовий електропривод.

72. Режими роботи, системи керування, обслуговування рульових електроприводів.

73. Електроприводи  підрулюючих устроїв.

74. Електроприводи суднових насосів і вентиляторів.

75. Електроприводи якірно-швартових устроїв.

76. Електроприводи вантажно-під’йомних механізмів.

77. Система Г-Д.

78. Система ТП-Д.

79. Гребні електричні установки постійного струму.

80. Гребні електричні установки змінного струму.

81. Гребні електричні установки змінно-постійного струму.

82. Гребні електричні установки з азиподами.

83. Системи безбатарейного телефонного зв’язку.

84.Системи автоматичного телефонного зв’язку.

85.Засоби суднового синхронного зв’язку. Машинні і рульові телеграфи.

86. Електричні сигнальні устрої і прибори.

87. Загально-суднові системи сигналізації.

88.Електрична пожарна, авральна, дзвінкова сигналізація.

89. Системи централізованого контролю стану СЕУ.

90. Суднове електричне освітлення та електронагрівальні прибори.

91. Основні  світлотехнічні поняття і характеристики.

92. Електричні джерела світла.  Освітлювачі і прожектори. Роспізнювальні вогни.

93. Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів.

94. Правила техніки безпеки при обслуговуванні СЕО

95. Безпечна  експлуатація високовольтного електрообладнання.

96. Забезпечення  пожежної безпеки при експлуатації електротехнічних устроїв.

97. Ураження електричним струмом і   надання першої  допомоги.

98. Захисні міри від ураження електричним струмом.

ЛІТЕРАТУРА

- Бессонов. Теоретические основы єлектротехники.

- Баранов А.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. - М.: Транспорт, 1988.

- Іванов Б.Н., Колегаєв М.О., Касілов Ю.І., Іванов О.І. Основи охорони праці на морському транспорті: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.–Одеса: Компас, 2003.–416 с.

- Колегаєв М.А., Иванов Б.Н., Басанец Н.Г. Безопасность жизнедеятельности и выживания на море. Одесса: Гор. типогр. 2007.

- Кузнецов С.Е.  Основы эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации. М.: Транспорт, 1991. - 230 с.

- Пипченко А.Н. и др. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления.- 1998.

- Вісокол

- Фрейдзон  Судовые электрические приводы. Учебник, 2–е изд., –М.: Транспорт, 1990.–326с.

- Яковлев. Судовые электроэнергетические  системы.- Л.: Судостроение, 1987, 272с.

- Токарев Л.И.. Судовые  электрические   приборы управления. – М.: Транспорт, 1988.

- Васильев В.Н., Пащенко Ю.В., Мирошниченко И.С. Техническая эксплуатация судовых электрических машин.–Одесса: БАНТО, 2000.–107 с.

- Власенко А.А., Стражмейстер В.А. Судовая электроавтоматика.- М.: Транспорт, 1983.- 386 с.

Программа схвалена вченою радою факультету електромеханіки і радіоелектроніки «_____» ____________ 20___ р., протокол № ______

Декан ФЕМ і РЕ                                     ЛУКОВЦЕВ В.С